## Sheet1
1 | Pos.1 LED Valgusti KOH-K50113.W.GU ,DIP BLANCO TEXTURADO NO INCLUIDA MAX.50W, Ø86MM, valgusallikas PhPAR16 5036 DIM 5,9W/930 350lm GU10, valgusallikas LED >=4 W, 3000K, CRI >=80, IP44 | шт | 56
2 | Pos.2 Valgusti LED 34S/840 PSU W60L60 0C | шт | 69
3 | Pos.4 LED Valgusti HC-LED1201/830, 33W, 3000K, IP65 | шт | 48
4 | Pos.6 LED Valgusti AL08-12-25, IP44, liikumisanduriga | tk | 75
5 | Pos.7 LED Valgusti AL08-10-12W, 12W, 3000K, IP54 | шт | 88
6 | Pos.8 LED Valgusti, GPV2-600 LED 2100 HF 840 TW PC, IP65 | шт | 89
7 | Pos.9 LED Valgusti, KOH-K50141.W.GU, IP20 NO DIM (valge) DAWN BLANCO TEXTURADO NO INCLUIDA MAX.50W Ø75MM, valgusallikas LED >=4 W, 3000K, CRI >=80, valgusallikas PPAR165036 4,3W/830 220-240V GU10 FS1OSRAM | шт | 46
8 | Pos.10 LED Valgusti MARAS.60-27-3300/9,4, 27W, 3000K, IP54 | шт | 29
9 | Pos.11 LED Valgusti, MAXZ6767-1200 LED 4500 HF TW PC 840 M20 50W, IP67 | шт | 13
10 | Pos.W1 LED Ribavalgusti CATAINA 3030, 3000K, IP65 | шт | 86
11 | Pos.E1 Evakuatsioonivalgusti E80-S LED E1, akuga 1h | шт | 86
12 | Pos.E3 Turvavalgusti valgusti E85-S WB LED E1/ST, 5W, akuga 1h | шт | 98
13 | Pos.E4 Evakuatsioonivalgusti SK8 1W 1h White, akuga 1h, küttelement, IP44 | шт | 37
14 | Pos.E5 Turvavalgusti valgusti AXNC 1W 1h White, akuga 1h, küttelement, IP65 | шт | 39
15 | Kaabel MSK 5x0,75 | m | 47
16 | Kaabel MSK 3x1,5 | шт | 12